Raport

z pomiarów termograficznych

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |
| Data wykonania pomiarów: | 2011-03-31 |
| Data przygotowania raportu: | 2011-03-31 |

Pomiary wykonano kamerą termograficzną VIGOcam v50

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000329.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 10:23:47.44 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 25,48 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 38,05 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 28,47 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000330.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 10:23:58.37 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 25,26 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 39,31 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 28,94 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000331.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 10:44:08.45 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 20,89 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 36,18 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 28,57 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000332.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 10:44:20.71 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 20,04 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 36,63 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 29,33 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000333.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 10:44:30.74 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 22,13 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 39,45 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 28,35 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000334.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 10:44:38.61 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 21,44 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 36,44 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 29,71 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000335.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 10:46:23.65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 21,10 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 23,23 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 22,30 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000336.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 10:47:28.43 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 20,13 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 35,03 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 26,89 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000337.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 10:48:55.84 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 16,31 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 35,71 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 24,57 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000338.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 10:49:08.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 16,49 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 36,14 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 25,14 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000339.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 10:49:21.57 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 21,97 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 35,54 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 26,54 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000340.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 10:49:26.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 22,13 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 35,60 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 26,33 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000341.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 10:49:48.36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 21,63 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 35,26 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 27,71 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000342.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 10:50:07.79 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 23,10 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 35,70 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 28,09 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000343.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 10:50:39.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 18,06 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 39,28 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 26,28 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000344.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 10:50:47.81 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 18,20 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 37,10 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 26,61 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000345.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 10:51:09.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 23,62 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 34,69 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 27,00 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000346.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 10:53:28.58 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: | Brak zdjęcia ! |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 21,46 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 35,73 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 27,31 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000347.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 11:08:50.83 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 22,79 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 38,90 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 26,83 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000348.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 11:09:22.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 20,38 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 35,90 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 24,27 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000349.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 11:09:45.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 22,01 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 35,24 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 26,19 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000350.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 11:09:51.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 21,63 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 35,60 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 26,86 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000351.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 11:09:57.08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 20,84 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 35,45 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 26,86 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000352.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 11:10:02.71 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 21,07 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 35,52 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 27,04 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi

| Miejsce wykonania pomiarów: | PP, CW1 |
| --- | --- |
| Pomiary wykonał: | dr inż. Andrzej Górka |

| Nazwa rekordu: | TH000353.V50 |  | Zarejestrowano: | 2011-03-31 11:10:09.74 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Termogram: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdjęcie: |  |  |

| Parametry pomiaru |  | Wyniki pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Emisyjność: | 0,950 |  | Temp. Minimalna: | 20,99 °C |
| Odległość: | 1000 mm |  | Temp. Maksymalna: | 35,57 °C |
| Temp. Otoczenia: | 20,0 °C |  | Temp. Średnia: | 26,60 °C |
| Temp. Powietrza: | 20,0 °C |  |  |  |
| Wilgotność wzgl.: | 50 %RH |  |  |  |

Obszary

Uwagi